
【统一技术标准】
炉中炉炽光火灶具和高密运水分离油烟环保排烟罩系列产品是由丹东太智厨房设备有限公司提供的获四项国家发明专利并授权中国好厨房联合发展协会成员单位共同使用该技术。
炉中炉炽光火灶具国家发明专利：ZL20061035033.2  ZL200810010867.X  ZL200610135032.8
高密运水分离油烟环保排烟罩国家发明专利：ZL200810011198.8
一、鼓风式炒炉、大锅灶、蒸柜主要技术标准

1.燃烧器采用鼓风式炉中炉炽光火燃烧器——比常规燃烧器提高燃烧温度300℃并能更有效进行热交换。
2.电器控制采用智能数字伺服器——使多种复杂操作过程实现简单快捷。
3.燃气控制阀采用特种三段火组合阀控制——适用各种燃气及供气压力，随意额定热负荷。

4.炒炉防空烧节能器采用机械式无触点控制——节能显著、运行稳定无误。
5.余热回收器采用后置烟道结构——利用余热满足厨房用热水并不影响炉膛热效率。

6.大锅灶、蒸柜防爆燃装置采用数字控制系统——确保系统运行无爆燃事故发生。

7.炒炉炉口座、炉膛采用耐热铸铁一体化结构——可实现使用寿命7-10年。

8.外型结构采用统一结构造型——操作简洁、维护方便。

二、引射式炒炉、大锅灶、蒸柜、平头炉、矮身汤桶炉主要技术标准
1.燃烧器采用引射式炉中炉炽光火燃烧器——比常规燃烧器提高燃烧温度300℃并能更有效进行热交换。
2.点火器采用特种脉冲式点火器——点火可靠、操作快捷及安全。

3.燃气控制阀采用特种三段火组合控制阀、二段火控制阀——适用各种燃气及供气压力，随意额定热负荷。

4.炒炉、平头炉、矮身汤桶炉炉火座和炉膛采用耐热铸铁一体化结构——可实现使用寿命7-10年。

5.外型结构采用统一结构造型——操作简洁、维护方便。
三、运水排烟罩主要技术标准——统一按高密运水油烟分离环保排烟罩技术标准要求制作

主要特点：

1.系统运行去油率≥92.7%（国家标准去油率≥85%）——保护环境无污染。

2.系统运行永久性消除火灾隐患——利国利民。

3.系统运行无须添加化油剂——节省运行费。
4.系统运行无须水系统控制柜——节省占地空间及设备费用。

5.系统运行无喷嘴堵塞现象——解放维修人员劳动。

6.系统运行全自动数字控制——系统准确无误。


